## 11月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年11月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 四期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 14.543 | 0.857 | 0.085 | 5.395 | 510752
2日 | 15.184 | 0.242 | 0.08 | 5.21 | 511256
3日 | 14.584 | 0.172 | 0.082 | 5.144 | 503392
4日 | 14.602 | 0.127 | 0.078 | 5.177 | 493408
5日 | 14.971 | 0.128 | 0.076 | 5.22 | 495192
6日 | 14.976 | 0.2 | 0.079 | 5.231 | 501440
7日 | 15.27 | 0.581 | 0.079 | 5.232 | 488064
8日 | 15.364 | 0.162 | 0.08 | 5.213 | 476416
9日 | 15.218 | 0.144 | 0.084 | 5.224 | 484480
10日 | 15.175 | 0.145 | 0.086 | 5.226 | 481152
11日 | 15.255 | 0.148 | 0.077 | 5.218 | 478880
12日 | 15.316 | 0.292 | 0.078 | 5.164 | 485248
13日 | 15.237 | 0.526 | 0.083 | 5.166 | 460720
14日 | 15.317 | 0.482 | 0.092 | 5.162 | 479168
15日 | 15.102 | 0.211 | 0.086 | 5.165 | 487200
16日 | 14.597 | 0.19 | 0.077 | 5.157 | 464512
17日 | 15.57 | 0.187 | 0.077 | 5.162 | 470592
18日 | 15.581 | 0.142 | 0.072 | 5.167 | 468704
19日 | 16.198 | 0.16 | 0.076 | 5.161 | 478208
20日 | 16.085 | 0.213 | 0.071 | 5.153 | 487488
21日 | 16.53 | 0.358 | 0.081 | 5.157 | 480832
22日 | 15.737 | 0.14946 | 0.068 | 5.165 | 476992
23日 | 15.835 | 0.189 | 0.071 | 5.165 | 488736
24日 | 15.506 | 0.53 | 0.074 | 5.165 | 478304
25日 | 15.627 | 0.368 | 0.072 | 5.17 | 490432
26日 | 15.999 | 0.412 | 0.078 | 5.162 | 486656
27日 | 16 | 0.711 | 0.076 | 5.162 | 481152
28日 | 16.646 | 0.561 | 0.096 | 5.076 | 433984
29日 | 17.287 | 0.165 | 0.097 | 4.834 | 469376
30日 | 16.726 | 0.349 | 0.103 | 4.712 | 474784

## 12月
在线监测数据月报表
监测时间： 2019年12月
监控点位： 广州市猎德污水处理厂 四期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 16.187 | 0.224 | 0.095 | 4.731 | 456512
2日 | 16.444 | 0.263 | 0.089 | 4.748 | 455808
3日 | 16.464 | 0.265 | 0.078 | 4.739 | 473760
4日 | 17.029 | 0.183 | 0.081 | 4.747 | 469056
5日 | 16.889 | 0.29 | 0.078 | 4.736 | 452048
6日 | 16.641 | 0.237 | 0.078 | 5.007 | 456544
7日 | 16.389 | 0.185 | 0.074 | 4.745 | 454560
8日 | 16.519 | 0.381 | 0.076 | 4.738 | 461600
9日 | 15.9839 | 0.493 | 0.075 | 4.751 | 465056
10日 | 16.73 | 0.421 | 0.079 | 4.723 | 430528
11日 | 16.833 | 0.123 | 0.081 | 4.711 | 471328
12日 | 16.771 | 0.304 | 0.081 | 4.727 | 448192
13日 | 16.131 | 0.179 | 0.083 | 4.706 | 417024
14日 | 15.797 | 0.106 | 0.078 | 4.707 | 453728
15日 | 16.049 | 0.137 | 0.082 | 4.693 | 443872
16日 | 15.744 | 0.141 | 0.074 | 4.667 | 434816
17日 | 16.407 | 0.148 | 0.08 | 4.689 | 432480
18日 | 17.925 | 0.115 | 0.081 | 4.667 | 412680
19日 | 17.57 | 0.14 | 0.08 | 4.67 | 441696
20日 | 16.96 | 0.13 | 0.07 | 4.68 | 441120
21日 | 17.18 | 0.11 | 0.07 | 4.68 | 433600
22日 | 17.13 | 0.13 | 0.08 | 4.68 | 417664
23日 | 16.99 | 0.13 | 0.08 | 4.68 | 434496
24日 | 17.32 | 0.14 | 0.08 | 4.67 | 432288
25日 | 17.15 | 0.11 | 0.08 | 4.67 | 409984
26日 | 17.16 | 0.17 | 0.07 | 4.69 | 403968
27日 | 17.89 | 0.23 | 0.08 | 4.68 | 408464
28日 | 18.19 | 0.11 | 0.09 | 4.71 | 402912
29日 | 17.61 | 0.12 | 0.08 | 4.7 | 390816
30日 | 17.58 | 0.33 | 0.08 | 4.68 | 394216
31日 | 17.48 | 0.34 | 0.08 | 4.68 | 393312