## 202101
在线监测数据月报表
监测时间： 2021年1月
监控点位： 广州市净水有限公司大观净水厂 一期出口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 7.95 | 0.01 | 0.1 | 7.57 | 106500
2日 | 7.525 | 0.011667 | 0.073333 | 7.8658 | 109100
3日 | 8.1833 | 0.01225 | 0.081667 | 8.4408 | 108800
4日 | 在线站房改造 |  |  |  | 112200
5日 |  |  |  |  | 114700
6日 |  |  |  |  | 112200
7日 |  |  |  |  | 112300
8日 |  |  |  |  | 109600
9日 |  |  |  |  | 107800
10日 |  |  |  |  | 110200
11日 |  |  |  |  | 111500
12日 | 7.35 | 0.010417 | 0.0675 | 9.4375 | 111600
13日 | 6.6167 | 0.011083 | 0.0875 | 9.0308 | 109200
14日 | 5.9 | 0.010892 | 0.1025 | 8.26 | 107500
15日 | 5.225 | 0.01075 | 0.10333 | 7.2858 | 108000
16日 | 5.025 | 0.012417 | 0.076667 | 7.54 | 109600
17日 | 3.9417 | 0.0086667 | 0.075 | 7.6967 | 110000
18日 | 4.5083 | 0.005 | 0.085 | 7.65 | 103900
19日 | 4.025 | 0.004 | 0.078333 | 6.5325 | 104300
20日 | 3.5833 | 0.00825 | 0.071667 | 6.3233 | 104300
21日 | 5.4083 | 0.013417 | 0.065 | 7.795 | 101800
22日 | 7.7917 | 0.017833 | 0.061667 | 6.97 | 109000
23日 | 9.325 | 0.054917 | 0.078333 | 7.6567 | 105400
24日 | 8.7 | 0.022583 | 0.061667 | 7.0583 | 100500
25日 | 8.8 | 0.030333 | 0.061667 | 6.4 | 99600
26日 | 8.2167 | 0.039583 | 0.064167 | 6.9867 | 100100
27日 | 8.375 | 0.03675 | 0.07 | 6.9 | 101500
28日 | 8.4167 | 0.047333 | 0.068333 | 7.2783 | 96300
29日 | 7.5167 | 0.04925 | 0.068333 | 7.0658 | 94900
30日 | 7.975 | 0.050417 | 0.085833 | 7.1125 | 92500
31日 | 7.7083 | 0.052167 | 0.095833 | 7.4125 | 96000